Prilog 1. Tehnički uvjeti

TEHNIČKI UVJETI
 za sufinanciranje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, u samostalnom (off – grid) ili mrežnom radu na području Općine Gornji Mihaljevec

| Projekt | Tehnički uvjeti | Oprema i radovi kojima se postižu tehnički uvjeti |
| --- | --- | --- |
| - Fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju samostalnom (offgrid) radu - Fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u mrežnom radu | Za sufinanciranje je opravdana instalirana snaga FN modula (obuhvaća pripadnu potkonstrukciju i DC razvod) najmanje 3,5 kW, a najviše do 50% veća od vrijednosti odobrene priključne snage u smjeru preuzimanja iz mreže. U slučaju ugradnje izoliranih (off-grid) sustava potrebno je dimenzionirati akumulator električne energije za kapacitet od najmanje 3 kišna dana. | • fotonaponski moduli, njihovi nosači (potkonstrukcija), pretvarači (inverteri), DC i AC razvod, • regulacijska, mjerna i oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka • oprema obračunskog mjernog mjesta – za FN sustave u mrežnom pogonu • akumulatori električne energije - samo u slučaju ugradnje izoliranih (off-grid) sustava • ostala oprema za pravilan rad sustava • građevinski radovi nužni za ugradnju prethodno navedene opreme (kabelski prodori, betoniranje postolja i sl.) • gromobranska instalacija FN elektrane |